Прокуратурой Фировского района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в образовательных учреждениях района.

Прокуратурой Фировского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в 7 образовательных организациях, расположенных на территории района, по результатам которой установлены отдельные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, такие как соединение электрических проводов пожароопасным способом, размещение огнетушителей, с нарушением требований, установленных Правилами, эксплуатация светильников в отсутствие предусмотренных конструкцией рассеивателей, отсутствие на объектах инструкции о мерах пожарной безопасности, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

По результатам проверки в адрес руководителей 7 образовательных организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, в отношении юридически лиц, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение противопожарного режима в учреждении возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения дел виновным должностным лицам назначено наказание в виде предупреждения.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                      С.Г. Михайлов

И.И. Раков, 8 (48239) 3-17-07