Прокуратурой Фировского района выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан.

Прокуратурой Фировского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГБУЗ «Фировская ЦРБ», по результатам которой установлены отдельные нарушения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, такие как соединение электрических проводов пожароопасным способом, размещение огнетушителей, с нарушением требований, установленных Правилами, эксплуатация светильников в отсутствие предусмотренных конструкцией рассеивателей.

Выявленные нарушения негативно сказываются на состоянии противопожарной защищенности в учреждении, при возникновении чрезвычайных ситуаций могут нанести вред неопределенному кругу лиц.

По результатам проверки в адрес и.о. главного врача ГБУЗ «Фировская ЦРБ» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении юридического лица, а также должностного лица, ответственного за соблюдение противопожарного режима в учреждении возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в уполномоченный орган, которые рассмотрены и удовлетворены.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                      С.Г. Михайлов

И.И. Раков, 8 (48239) 3-17-07